项目技术、服务、安全要求及报价单

一、项目说明

本次谈判项目是为我院所需的灭火器干粉充装项目，供应商应根据文件技术要求的配置，满足符合我院需求和实际情况。供应商须承担与本次采购有关的自身的所有费用。报价包括至验收合格的一切费用，如供应商成交后发现未预见事宜，可能需要增加的全部费用由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

二、学院该项目采购预算为人民币14200元（响应文件中报价高于此预算的为无效响应文件）

三、服务内容：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器充装干粉 | 2KG | 具 |  | 95 |  |
| 2 | 灭火器充装干粉 | 3KG | 具 |  | 382 |  |
| 3 | 灭火器充装干粉 | 4KG | 具 |  | 140 |  |
| 4 | 灭火器充装干粉 | 5KG | 具 |  | 167 |  |
| 5 | 灭火器充装干粉 | 8KG | 具 |  | 9 |  |
| 6 | 灭火器充装干粉 | 20KG | 具 |  | 2 |  |
| 7 | CO2灭火器新购 | 2KG | 具 |  | 20 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注:（1）供应商对所填充的消防灭火器进行检查检测，并粘贴合格标签（标明充装量），对不符合要求的灭火器材进行免费检修更换。 - 干粉灭火器充装干粉报价包含机头、胶管维修费用。 - 免费取送、摆放到位。 |  |  |  |  |  |  |

三、供应商要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且营业执照中经营范围包含本次谈判内容。

2、资质要求: 营业执照包含消防设施维修内容，具备消防部门颁发的消防维修资质。

单位名称（加盖公章）：

法人签字或盖章：                                         年   月   日