河北唐山职业技能公共实训中心职业技能等级认定

钳工（三级）操作技能考核准备通知单(考生)

姓名：               准考证号：                       单位：

试题：

- 辅具准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标高度尺 | 200 mm | 1 | 精度0.02 |
| 2 | 游标卡尺 | 150 mm | 1 | 精度0.02 |
| 3 | 千分尺 | 0～25 mm | 1 | 精度0.01 |
| 4 | 千分尺 | 25～50 mm | 1 | 精度0.01 |
| 5 | 千分尺 | 50～75 mm | 1 | 精度0.01 |
| 6 | 千分尺 | 75～100 mm | 1 | 精度0.01 |
| 7 | 深度千分尺 | 0～100 mm | 1 | 精度0.01 |
| 8 | 万能角度尺 | 0～320° | 1 | 精度2' |
| 9 | 直角尺 | 125 mm | 1 | 精度1级 |
| 10 | 刀口尺 | 125 mm | 1 | 精度1级 |
| 11 | 杠杆百分表 | 0～0.8 | 1 | 精度0.01 |
| 12 | 表架 | 自定 | 1 | 精度0.01 |
| 13 | 塞尺 | 0.02-0.5 | 1 |  |
| 14 | 钢板尺 | 150 mm | 1 |  |
| 15 | 扁锉 | 自定 | 自定 |  |
| 16 | 方锉 | 自定 | 自定 |  |
| 17 | 三角锉 | 自定 | 自定 |  |
| 18 | 什锦锉 | 自定 | 1 |  |
| 19 | 钻头 | Ф3；Ф6；Ф7.8；Ф12 | 各1 |  |
| 20 | 铰刀 | Ф8H7 | 1 |  |
| 21 | 检验棒 | Ф10H7 | 2 | 长度30mm |
| 22 | 钳工工具 | 划线工具、手锯、手锤、錾子、锯条、铰杠、软钳口等工具 | 自定 |  |